Załącznik 2

Zakres rzeczowy

„Zadaszenie zbiornika buforowego T6301

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ( w formie EPC ) oraz montaż przykrycia wykonanego dla zbiornika napływowego (T6301) znajdującego się na terenie Zakładu ORLEN Południe S.A.  Zadaszenie powinno być dostosowane do konstrukcji zbiornika oraz  medium w nim się znajdującym ( ściek z produkcji estrów i gliceryny )

1 )  Uwagi :

- przed hermetyzacją należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje, które są poniżej korony zbiornika. Zaleca się wyniesienie jej ponad przykrycie.

- usytuowanie włazów oraz króćców należy ustalić na etapie szczegółowych uzgodnień technicznych wykonania pokrycia.

- Przykrycie powinno mieć możliwość bezpiecznego dostępu w celach przeprowadzenia czyszczenia zbiornika, napraw, możliwość bezpiecznego sprawdzenia grubości oleiny zbierającej się na powierzchni ścieku

- Pokrycie powinno być chemoodporne  ( dostosowane do parametrów ścieków i oparów )

- Inwestor nie dopuszcza  czynności  odśnieżania pokrycia dachowego.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie projektów wykonawczych w wszystkich branżach  z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. W tym miedzy innymi :

- Plan zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczny

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt elektryczny, AKPiA, odgromowy

- Projekt sanitarny

- Analiza HAZOP

- Instrukcja eksploatacji

- Instrukcja konserwacji

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Standardami OPD

- Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych wymaganych do budowy

- dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej, zgodnie z standardami OPD – jeżeli wymaga,

- Przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych pracowników zamawiającego.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Uzyskanie  wszystkich pozwoleń administracyjnych wymaganych do użytkowania obiektu.

3) Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Oferta powinna zawierać opis planowanego rozwiązania.

5) Przedstawienie przynajmniej 2 referencji z okresu 5 lat z realizacji inwestycji w obszarze przemysłowym lub oczyszczalni ścieków.

6) Informacja na temat  zespołu projektowego ( miedzy innymi doświadczenie w podobnych realizacjach )