Wykonanie kompleksowych instalacji wewnętrznych w pawilonie SP Chocianów

W zakres prac wchodzi:

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej,

- dostawa i montaż podgrzewacza wody 100 litrów poziomego

- wykonanie pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych (odprowadzenie skroplin po stronie dostawcy klimatyzacji),

- dostawa i montaż kratek ściekowych posadzkowych,

- dostawa i montaż grzejników elektrycznych

- wykonanie podłączenia syfonów i wężyków pod zlewami i urządzeniami gastronomicznymi dostarczonych przez meblarzy, wykonanie syfonu higienicznego pod ekspres do kawy

- dostawa i montaż armatury i ceramiki sanitarnej

Wszystkie prace zgodne z dokumentacją techniczną oraz standardami PKN ORLEN

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji instalacji wody i przedstawienia

pozytywnych wyników badania próbek wody (bakteriologia i fizykochemia).

W ofercie prosimy nie ujmować: kanalizacji pod posadzkowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonania instalacji skroplin z jednostek klimatyzacji wewnętrznej.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen S.A. oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w formie papierowej – 2 egzemplarze i elektronicznej dysku zewnętrznym typu pendrive wraz z protokołami.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania osoby nadzorującej na budowie oraz kierownika z uprawnieniami branżowymi.

Termin wejścia: początek września, czas realizacji ok 2 tygodnie