Wykonanie prac wykończeniowych i wylewki w pawilonie SP Chocianów

W zakres prac wchodzi kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych wraz z wykonaniem wylewki na budowie stacji paliw tj. izolacji cieplnej wykonanie suchej zabudowy, okładziny ścian z płytek ceramicznych w toalecie klientów i personelu, fartuch w strefie bistro, fartuch w kuchni i płytek w kąciku porządkowym, pomieszczeniach technicznych; wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian dwukrotne z gruntowaniem, sufit podwieszany modułowy wraz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V , montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie wylewki, wykonanie posadzki z płytek w pawilonie. Wykonanie wzmocnień z płyt OSB w ściance gk na wysokości górnego poziomu mebli, montaż luster, montaż blachy nierdzewnej na korytarzach.

Wszystkie prace wg . załączonej dokumentacji, załącznika, standardów PKN ORLEN oraz z kartami katalogowymi

Wykonanie prac wraz z materiałami.

Budonaft dostarcza : drzwi, płytki, system sufitowy, lustra, blachę nierdzewną.

Wszystkie prace zgodnie z standardem PKN i projektem budowlanym. Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej