## OFERTA Kalkulacja
Zakres prac: wykończenia na budowie SP na Chocianów - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Lp | Pozycja | j.m. | obmiar | cena (netto) | razem (netto) | komentarz
| Wartość robót netto wraz z materiałem |  |  |  | 0
1 | Posadzka pawilon i pomieszczeń technicznych myjni |  |  |  | 0
1 | Folia budowlana izolacyjna lub papa | kpl | 1 |  | 0
2 | Styropian EPS 10cm | kpl | 1 |  | 0
3 | Folia budowlana izolacyjna lub papa | kpl | 1 |  | 0
4 | Wylewka betonowa zbrojona siatką 7 cm | kpl | 1 |  | 0
2 | Podłogi |  |  |  | 0
1 | Montaż cokołów na ścianie, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaż płytek GRES Paradyż Rino 60x60 na Sali sprzedaży i łazienkach, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | kpl | 1 |  | 0
5 | Uszczelnienie łączeń podłogi ze ścianą, silikonowanie | kpl | 1 |  | 0
4 | Ściany |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obłożenia ścian zewnętrznych płytami g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaż ścianek działowych g/k obustronnie płytowanych, podwójna płyta g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | kpl | 1 |  | 0 | ściany z gk dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedaży oraz WC klientów od zaplecza stacji do pełnej wysokości do blachy trapezowej
3 | Obudowa słupów z GK | kpl | 1 |  | 0
5 | Montaż wzmocnień pod monitory | kpl | 1 |  | 0
6 | Wzmocnienie ścian płytami OSB pod otokami oraz ścian w miejscach montażu mebli wiszących, armatury dla NPS, | kpl | 1 |  | 0
8 | Montaż płytek Paradyż Tamoe kafel Bianco 10x20, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | kpl | 1 |  | 0 | strefa back-bar, zaplecze gastronomicze
9 | Montaż płytek Paradyż Intero Beige 29,8x59,8, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | kpl | 1 |  | 0 | łazienki klientów
10 | Montaż płytek NEVE BIANCO 25x33,3 biała , grunt, klej i fuga | kpl | 1 |  | 0 | zaplecze stacji paliw, zaplecze gastronomiczne, mopowoniki
12 | Montaż na ścianach zaplecza blachy nierdzewnej, gr. 1mm do wys. 120cm | kpl | 1 |  | 0
4 | Sufit podwieszany |  |  |  | 0
1 | Montaż konstrukcji i paneli sufitu kasetonowego 60x60x15 Hera Design, sala sprzedaży raz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | kpl | 1 |  | 0
3 | Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego Armstrong Dune Sahara (zaplecze + łazienki klientów) raz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | kpl | 1 |  | 0
5 | Wykonanie wzmocnień pod otok na suficie, strefa nadkasowa Kitchenbox | kpl | 1 |  | 0
5 | Wykończenie ścian |  |  |  | 0
1 | gładzie oraz dwukrtone malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 1500 (zaplecze stacji) | kpl | 1 |  | 0
3 | gładzie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 6502Y (sala sprzedaży) | kpl | 1 |  | 0
6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 0
1 | Montaż drzwi aluminiowych, ościeżnica aluminiowa, samozamykacz, blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaż drzwi płycinowych, ościeżnica stalowa, samozamykacz blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | kpl | 1 |  | 0
6 | Pozostałe roboty |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obniżenia na wycieraczki systemowe z kątownikiem oraz dostawa i montaż wycieraczek systemowych zgodnie z kartami katalogowymi Orlen | kpl | 1 |  | 0
2 | montaż luster | kpl | 1 |  | 0
3 | wykonanie parapetów wewnętrznych | kpl | 1 |  | 0
4 | Wykonanie regulacji kratkach odpływowych – koordynacja przy montażu przez instalatorów | kpl | 1 |  | 0
5 | wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej | kpl | 1 |  | 0 | w związku z obniżeniem stolarki o 30cm
6 | wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych | kpl | 1 |  | 0
7 | Dostawa i montaż rolet materiałowych zgodnych z standaredm | kpl | 1 |  | 0 | w pokoju kierownika
8 | Dostawa i montaż blachy ryflowanej przy drzwiach wejściowych na zaplecze | kpl | 1 |  | 0
płytki ceramiczne, drzwi, profile sufitowe, płyty sufitowe, wieszaki sufitowe, blacha nierdzewna, lustra - po stronie Orlen Budonaft
pozostałe materiały po stronie Wykonawcy
ścianki działowe dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedazy od toalet i zaplecza do pełnej wysokości do blachy trapezowej
Wykonanie obudowy drogi ewakuacyjnej EI15 korytarza zgodnie z PT