## Arkusz1
Formularz cenowy na „Zaprojektuj ”
Zadanie pn: Przebudowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Chełmża ul. Ładownia
LP | ZAKRES RZECZOWY | Jednostka | ilość | Cena jednostkowa netto | kwota netto
|  |  |  | [w zł] | (kol. 4x5)
[w zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę oraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich |  |  |  | 0
1.1 | Opracowanie mapy do celów projektowych | mb | 180 |  | 0
1.2 | Opracowanie projektu sieci gazowej |  |  |  | 0
a) | dn 110 PE L = ok. 180 m | mb | 180 |  | 0
1.3 | Opracowanie projektu przyłączy gazowych |  |  |  | 0
a) | dn 63/32 PE L= niezbędna do przełączenia | szt. | 1 |  | 0
b) | dn 63 PE L= niezbędna do przebudowy | szt. | 4 |  | 0
1.4 | Opracowanie |  |  |  | 0
a) | Przedmiaru robót | kpl | 1 |  | 0
b) | Kosztorysu inwestorskiego | kpl | 1 |  | 0
c) | Projektu organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
d) | Projektu odtworzenia nawierzchni | kpl | 1 |  | 0
2 | Całkowity koszt sprawowania nadzoru autorskiego (NIE MA MOŻLIWOŚCI WPISANIA WARTOŚCI 0 ZŁ) | szt. | 5 |  | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO (1+2) |  |  |  |  | 0