## Arkusz2
Formularz cenowy na „Zaprojektuj i wybuduj” przyłącza gazu - Załącznik nr 13
Zadanie pn "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych przyłączy gazowych:
Niemcz: Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; ul. Władysława Reymonta dz. 131/46; ul. Łowiecka dz. 6/64
LP | ZAKRES RZECZOWY | Jednostka | ilość | Cena jednostkowa netto | kwota netto
|  |  |  | [w zł.] | (kol. 4x5)
[W zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę oraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich |  |  |  | 0
1.1 | Opracowanie projektu przyłącza gazu: |  |  |  | 0
1.1.1 | ś/c dn 32 PE L= 10,00 m (Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; ul. Władysława Reymonta dz. 131/46) | szt | 2 |  | 0
1.1.2 | ś/c dn 32 PE L= 16,00 m (ul. Łowiecka dz. 6/64) | szt | 1 |  | 0
1.2 | Mapa do celów projektowych (ilość dla wszystkich lokalizacji) | szt | 3 |  | 0
1.3 | Punkt gazowy: |  |  |  | 0
1.3.1 | PRP o przepustowości Q25 m3/h (ul. Władysława Reymonta dz. 131/46) | kpl | 1 |  | 0
1.3.2 | PR o przepustowości Q25 m3/h (Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; ul. Łowiecka dz. 6/64) | kpl | 2 |  | 0
1.4 | Projekt organizacji ruchu (ilość dla wszystkich lokalizacji) | kpl | 3 |  | 0
1.5 | Projekt odtworzenia nawierzchni (ilość dla wszystkich lokalizacji) | kpl | 3 |  | 0
2. | Całkowity koszt sprawowania nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów (Brak możłiwości wprowadzania 0) |  |  |  | 0
2.1 | Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; | szt | 5 |  | 0
2.2 | ul. Władysława Reymonta dz. 131/46 | szt | 5 |  | 0
2.3 | ul. Łowiecka dz. 6/64 | szt | 5 |  | 0
3 | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  | 0
3.1 | Budowa przyłącza gazu: |  |  |  | 0
3.1.1 | ś/c dn 32 PE L= 10,00 m (Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; ul. Władysława Reymonta dz. 131/46) | szt | 2 |  | 0
3.1.2 | ś/c dn 32 PE L= 16,00 m (ul. Łowiecka dz. 6/64) | szt | 1 |  | 0
3.2 | Punkt gazowy (zakup, dostawa i montaż): |  |  |  | 0
3.2.1 | PRP o przepustowości Q25 m3/h (ul. Władysława Reymonta dz. 131/46) | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | PR o przepustowości Q25 m3/h (Aleja Adama Mickiewicza dz. 112/2; ul. Łowiecka dz. 6/64) | kpl | 2 |  | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO (1+2+3) |  |  |  |  | 0