Załącznik nr 3 do Umowy

Formularz cenowy

CZĘŚĆ nr I  -  Kotłownia technologiczna podgrzewu gazu dla stacji gazowej Biłgoraj.

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł o mocy 65 kW, kondensacyjny, Tz/Tp=70/50 ˚C | 2 | kpl. |  |  |
| 2 | Komin stalowy z podwójnym płaszczem Φ100/150 | 2 | kpl. |  |  |
| 3 | manometr tarczowy 0 ÷ 6 bar | 1 | szt. |  |  |
| 4 | Zawór regulacyjny DN32 kołnierzowy z siłownikiem elektrycznym | 1 | szt. |  |  |
| 5 | Kurek kulowy gwintowany do gazu. DN32 PN16 | 2 | szt. |  |  |
| 6 | Kurek kulowy gwintowany do c.o. DN32 PN16 | 10 | szt. |  |  |
| 7 | Pompa c.o. o parametrach Q=4,3m3/h, Δh = 3,4m, DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 8 | Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego c.o. | 1 | szt. |  |  |
| 9 | Filtr siatkowy do wody DN32 PN16 | 1 | szt. |  |  |
| 10 | Automatyczny układ uzupełniania wody z glikolem w obiegu grzewczym | 1 | szt. |  |  |
| 11 | Zbiornik wody z glikolem do uzupełnienia obiegu grzewczego | 1 | szt. |  |  |
| 12 | Detektor stężenia gazu | 2 | szt. |  |  |
| 13 | Przetwornik temperatury, zakres 0 ÷ 70˚C | 2 | szt. |  |  |
| 14 | Tuleja termometryczna | 2 | szt. |  |  |
| 15 | Moduł sterowniczo-alarmowy | 1 | szt. |  |  |
| 16 | Studzienka spustowa | 1 | szt. |  |  |
| 17 | Grzejniki: Kotłownia 1,4kW, Nawanialnia 0,4 kW, AKP 0,4 kW, z zaworami grzejnikowymi – z regulacją i powrotnym | 3 | szt. |  |  |
| 18 | Termometr 0-120°C z tuleją | 4 | szt. |  |  |
| 19 | Zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 | 1 | szt. |  |  |
| 20 | Zawory spustowe kotła c.o. DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 21 | Wykonanie montażu i pierwszego uruchomienia kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
| 22 | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

CZĘŚĆ nr II  -  Kotłownia technologiczna podgrzewu gazu dla stacji gazowej Zwierzyniec.

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł o mocy 40 kW, kondensacyjny, Tz/Tp=70/50 ˚C | 2 | kpl. |  |  |
| 2 | Komin stalowy z podwójnym płaszczem Φ100/150 | 2 | kpl. |  |  |
| 3 | manometr tarczowy 0 ÷ 6 bar | 1 | szt. |  |  |
| 4 | Zawór regulacyjny DN32 kołnierzowy z siłownikiem elektrycznym | 1 | szt. |  |  |
| 5 | Kurek kulowy gwintowany do gazu. DN32 PN16 | 2 | szt. |  |  |
| 6 | Kurek kulowy gwintowany do c.o. DN32 PN16 | 10 | szt. |  |  |
| 7 | Pompa c.o. o parametrach Q=4,3m3/h, Δh = 3,4m, DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 8 | Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego c.o. | 1 | szt. |  |  |
| 9 | Filtr siatkowy do wody DN32 PN16 | 1 | szt. |  |  |
| 10 | Automatyczny układ uzupełniania wody z glikolem w obiegu grzewczym | 1 | szt. |  |  |
| 11 | Zbiornik wody z glikolem do uzupełnienia obiegu grzewczego | 1 | szt. |  |  |
| 12 | Detektor stężenia gazu | 2 | szt. |  |  |
| 13 | Przetwornik temperatury, zakres 0 ÷ 70˚C | 2 | szt. |  |  |
| 14 | Tuleja termometryczna | 2 | szt. |  |  |
| 15 | Moduł sterowniczo-alarmowy | 1 | szt. |  |  |
| 16 | Studzienka spustowa | 1 | szt. |  |  |
| 17 | Grzejniki: Kotłownia 1,4kW, Nawanialnia 0,4 kW, z zaworami grzejnikowymi – z regulacją i powrotnym | 3 | szt. |  |  |
| 18 | Termometr 0-120°C z tuleją | 4 | szt. |  |  |
| 19 | Zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 | 1 | szt. |  |  |
| 20 | Zawory spustowe kotła c.o. DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 21 | Wykonanie montażu i pierwszego uruchomienia kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
| 22 | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |