Załącznik nr 7a do Zapytania ofertowego

…………………..……………….

Pieczęć adresowa Wykonawcy

(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W POSTĘPOWANIU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO OTWARTEGO, 
nr postępowania PSG/2/002127/26, 
na dostawę, montaż i uruchomienie kotłowni technologicznych podgrzewu gazu dla stacji gazowej Biłgoraj i Zwierzyniec

Dane Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………… Nr faks:………………………………………………..

Nr REGON: ………………………………. Nr NIP: …………………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………….tel. ………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

Oferuję/my* wykonanie w zakresie Części nr 1 przedmiotu Zapytania ofertowego za kwotę wskazaną poniżej:

- Wykonawca zobowiązany jest również podać CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE NETTO DLA CZĘŚCI NR 1 elektronicznie w Platformie Connect PSG – w Zakładce – OFERTA HANDLOWA.

Wartość netto		…………………………………………………………………. PLN

słownie: 	………….……………………………………………………… PLN

Wartość VAT 		………………………………………………………………….PLN

słownie:	……………………………………………………………….… PLN

Wartość brutto	…………………………………………………………………. PLN

słownie:	……………………………………………………………….… PLN

Całkowite wynagrodzenie w rozbiciu na ceny jednostkowe w zakresie Części nr 1**:

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł o mocy 65 kW, kondensacyjny, Tz/Tp=70/50 ˚C | 2 | kpl. |  |  |
| 2 | Komin stalowy z podwójnym płaszczem Φ100/150 | 2 | kpl. |  |  |
| 3 | manometr tarczowy 0 ÷ 6 bar | 1 | szt. |  |  |
| 4 | Zawór regulacyjny DN32 kołnierzowy z siłownikiem elektrycznym | 1 | szt. |  |  |
| 5 | Kurek kulowy gwintowany do gazu. DN32 PN16 | 2 | szt. |  |  |
| 6 | Kurek kulowy gwintowany do c.o. DN32 PN16 | 10 | szt. |  |  |
| 7 | Pompa c.o. o parametrach Q=4,3m3/h, Δh = 3,4m, DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 8 | Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego c.o. | 1 | szt. |  |  |
| 9 | Filtr siatkowy do wody DN32 PN16 | 1 | szt. |  |  |
| 10 | Automatyczny układ uzupełniania wody z glikolem w obiegu grzewczym | 1 | szt. |  |  |
| 11 | Zbiornik wody z glikolem do uzupełnienia obiegu grzewczego | 1 | szt. |  |  |
| 12 | Detektor stężenia gazu | 2 | szt. |  |  |
| 13 | Przetwornik temperatury, zakres 0 ÷ 70˚C | 2 | szt. |  |  |
| 14 | Tuleja termometryczna | 2 | szt. |  |  |
| 15 | Moduł sterowniczo-alarmowy | 1 | szt. |  |  |
| 16 | Studzienka spustowa | 1 | szt. |  |  |
| 17 | Grzejniki: Kotłownia 1,4kW, Nawanialnia 0,4 kW, AKP 0,4 kW, z zaworami grzejnikowymi – z regulacją i powrotnym | 3 | szt. |  |  |
| 18 | Termometr 0-120°C z tuleją | 4 | szt. |  |  |
| 19 | Zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 | 1 | szt. |  |  |
| 20 | Zawory spustowe kotła c.o. DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 21 | Wykonanie montażu i pierwszego uruchomienia kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
| 22 | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

**Łączna wartość pozycji: 1-20 nie może przekroczyć 70 % wartości całego zamówienia w ramach danej Części

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje do przygotowania oferty,

- deklaruję złożenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości  3% wynagrodzenia brutto, w formie pieniężnej przelewem na rachunek PSG lub gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.

……………………

(podpis/podpisy* – imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentacji)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7b do Zapytania ofertowego

…………………..……………….

Pieczęć adresowa Wykonawcy

(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W POSTĘPOWANIU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO OTWARTEGO, 
nr postępowania ……………….., 
na dostawę montaż i uruchomienie kotłowni technologicznych podgrzewu gazu dla stacji gazowej Biłgoraj i Zwierzyniec

Dane Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………… Nr faks:………………………………………………..

Nr REGON: ………………………………. Nr NIP: …………………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………….tel. ………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

Oferuję/my* wykonanie w zakresie Części nr 2 przedmiotu Zapytania ofertowego za kwotę wskazaną poniżej:

- Wykonawca zobowiązany jest również podać CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE NETTO DLA CZĘŚCI NR 2 elektronicznie w Platformie Connect PSG – w Zakładce – OFERTA HANDLOWA.

Wartość netto		…………………………………………………………………. PLN

słownie: 	………….……………………………………………………… PLN

Wartość VAT 		………………………………………………………………….PLN

słownie:	……………………………………………………………….… PLN

Wartość brutto	…………………………………………………………………. PLN

słownie:	……………………………………………………………….… PLN

Całkowite wynagrodzenie w rozbiciu na ceny jednostkowe w zakresie Części nr 2**:

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł o mocy 40 kW, kondensacyjny, Tz/Tp=70/50 ˚C | 2 | kpl. |  |  |
| 2 | Komin stalowy z podwójnym płaszczem Φ100/150 | 2 | kpl. |  |  |
| 3 | manometr tarczowy 0 ÷ 6 bar | 1 | szt. |  |  |
| 4 | Zawór regulacyjny DN32 kołnierzowy z siłownikiem elektrycznym | 1 | szt. |  |  |
| 5 | Kurek kulowy gwintowany do gazu. DN32 PN16 | 2 | szt. |  |  |
| 6 | Kurek kulowy gwintowany do c.o. DN32 PN16 | 10 | szt. |  |  |
| 7 | Pompa c.o. o parametrach Q=4,3m3/h, Δh = 3,4m, DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 8 | Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego c.o. | 1 | szt. |  |  |
| 9 | Filtr siatkowy do wody DN32 PN16 | 1 | szt. |  |  |
| 10 | Automatyczny układ uzupełniania wody z glikolem w obiegu grzewczym | 1 | szt. |  |  |
| 11 | Zbiornik wody z glikolem do uzupełnienia obiegu grzewczego | 1 | szt. |  |  |
| 12 | Detektor stężenia gazu | 2 | szt. |  |  |
| 13 | Przetwornik temperatury, zakres 0 ÷ 70˚C | 2 | szt. |  |  |
| 14 | Tuleja termometryczna | 2 | szt. |  |  |
| 15 | Moduł sterowniczo-alarmowy | 1 | szt. |  |  |
| 16 | Studzienka spustowa | 1 | szt. |  |  |
| 17 | Grzejniki: Kotłownia 1,4kW, Nawanialnia 0,4 kW, z zaworami grzejnikowymi – z regulacją i powrotnym | 3 | szt. |  |  |
| 18 | Termometr 0-120°C z tuleją | 4 | szt. |  |  |
| 19 | Zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 | 1 | szt. |  |  |
| 20 | Zawory spustowe kotła c.o. DN32 | 2 | szt. |  |  |
| 21 | Wykonanie montażu i pierwszego uruchomienia kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
| 22 | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń kotłowni technologicznej podgrzewu gazu | 1 | usł. |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

**Łączna wartość pozycji: 1-20 nie może przekroczyć 70 % wartości całego zamówienia w ramach danej Części

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje do przygotowania oferty,

- deklaruję złożenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości  3% wynagrodzenia brutto, w formie pieniężnej przelewem na rachunek PSG lub gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej.

……………………

(podpis/podpisy* – imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentacji)

* - niepotrzebne skreślić