Załącznik do zapytania ofertowego OBMB1/53/26086

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Zakres prac do realizacji | Typ urządzenia | ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ | kwota netto oferty (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dokumentacja uproszczona | Wg opisu pod tabelą |  |
| 2 | 2 | Wymiana słupów nr 126,123, 156,163,164, 124/4, 124/6 odg. 364/013, 168/6, 168/9 odg. 364/021, 147/9 odg. 364/015, 124/5/1 odg.364/043, 124/5/5/9 odg. 364/063 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (przelotowy, zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 3 | 3 | Wymiana słupa nr 124/3 odg.364/013 oraz 147/7/1 odg. 364/045 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna (odłącznik 3449 do przełożenia) | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (odporowy, zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 4 | 4 | Wymiana słupa nr 124 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (odporowo-narożno-rozgałęźny, zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 5 | 5 | Wymiana słupa nr 121/1 odg. 364/011 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem i łącznikiem SN nr 3448 -– konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna, wykonanie/ewentualna rozbudowa uziemienia do wartości <5 om wraz z uziemieniem napędu łącznika i wykonanie pomiarów napięć rażenia | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (odporowy, zgodnie ze standardami EOP) + RUN III 24/4 25A – Rozłącznik z uziemnikiem o napięciu znamionowym 24kV i prądzie znamionowym ciągłym 400A z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 25A – wyposażony w izolatory kompozytowe wraz z uziemionym napędem łącznika. Zgodny ze standardami EOP |  |
| 6 | 6 | Wymiana słupa nr 155/2 odg. 364/018 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem i łącznikiem SN nr 6024 – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna, wykonanie/ewentualna rozbudowa uziemienia do wartości <5 om wraz z uziemieniem napędu łącznika i wykonanie pomiarów napięć rażenia | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (odporowy, zgodnie ze standardami EOP) + RUN III 24/4 25A – Rozłącznik z uziemnikiem o napięciu znamionowym 24kV i prądzie znamionowym ciągłym 400A z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 25A – wyposażony w izolatory kompozytowe wraz z uziemionym napędem łącznika. Zgodny ze standardami EOP |  |
| 7 | 7 | Wymiana słupa nr 147/7 odg. 364/015 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem i łącznikiem SN nr 3905 – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna, wykonanie/ewentualna rozbudowa uziemienia do wartości <5 om wraz z uziemieniem napędu łącznika i wykonanie pomiarów napięć rażenia | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (odporowy, zgodnie ze standardami EOP) + RUN III 24/4 25A – Rozłącznik z uziemnikiem o napięciu znamionowym 24kV i prądzie znamionowym ciągłym 400A z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 25A – wyposażony w izolatory kompozytowe wraz z uziemionym napędem łącznika. Zgodny ze standardami EOP |  |
| 8 | 8 | Wymiana słupa nr 147/14 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna (demontaż odłącznika nr 3589) | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (przelotowy, zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 9 | 9 | Wymiana słupa nr 147/12 linii napowietrznej 15kV nr 364 wraz z osprzętem – konstrukcja, izolatory, płyty ustojowe, tabliczka ostrzegawcza i identyfikacyjna (demontaż słupa nr 147/12/1) | E-13,5/zgodny z obliczeniami, (Rozgałężno - Odporowo - Krańcowy, zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 10 | 10 | Pionowanie stanowisk słupowych SN wraz z montażem dodatkowych płyt ustojowych oraz uzupełnieniem brakujących tabliczek ostrzegawczych i identyfikacyjnych | Stanowiska słupowe SN (zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 11 | 11 | Wymiana izolatorów stojących SN | Izolator stojący typu LWP 8-24 (zgodnie ze standardami EOP) |  |
| 12 | 12 | Demontaż izolatorów | - |  |
| 13 | 13 | Wymiana izolatorów odciągowych SN | izolator odciągowy Zgodny ze standardami EOP |  |
| 14 |  |  |  |  |
| Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartosc / Value): |  |  |  |  |

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy