## Arkusz1
Załącznik nr 7 do Zapytania - Formularz cenowy
OBSZAR | Umowa ramowa na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych przyłączy gazowych od istniejących gazociągów o przepustowości do 10m3/h, OZG Kraków, obszar działania Gazowni w Kłaju.
Dane Oferenta: | …..............................................
Lp. | Zakres |  |  | Jednostka | cena netto PLN | cena brutto PLN | UWAGI
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
1 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb.” |  |  | szt. |  | 0 | W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych od poz. 5 do 11
2 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb w ramach każdego przyłącza. |  |  | mb |  | 0
3 | Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 1 |  |  | szt. |  | 0 | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 1, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią.
4 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb * |  |  | szt. |  | 0 | W zależności od wymogów Urzędu może to być projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego bądź oddzielnie projekt budowlany i projekt wykonawczy. W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych od poz. 6 do 11
5 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb * w ramach każdego przyłącza |  |  | mb |  | 0
6 | Opracowanie projektu budowalnego dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 4 |  |  | szt. |  | 0 | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 4, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią.
7 | Opracowanie mapy do celów projektowych - dodatek dotyczy pkt 1 i 2 |  |  | szt. |  | 0 | W zakres kosztów nie wchodzą prace ujete w poz. 1 i 2 związane z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej oraz pozyskaniem niezbędnych rysunków i uzgodnień. W zakres kosztów należy uwzględnić wymagane prace/inwentaryzacje na mapie do celów projektowych.
8 | Aktualizacja mapy do celów projektowych |  |  | szt. | 0 | 0 | Zakres tych prac nie jest przewidziany do realizacji przez Zamawiającego (Wykonawca nie wprowadza ceny do danej pozycji)
9 | Projekt organizacji ruchu |  |  | szt. |  | 0 | W zakres prac nie wchodzi opracowanie projektu zmiany sygnalizacji świetlnej
10 | Projekt odtworzenia nawierzchni |  |  | szt. |  | 0
11 | Operat wodno-prawny (przekroczenie cieków wodnych) |  |  | szt. |  | 0
12 | Opracowanie dokumentacji archeologicznej - nadzór archeologiczny |  |  | szt. |  | 0 | Zakres kosztów obejmuje prowadzenie samego nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych, a nie obejmuje: prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii.
13 | Projekt przejścia przez obszar kolejowy wraz z uzgodnieniami PKP (tereny zamknięte) |  |  | szt. |  | 0 | W zakres prac nie wchodzi dokonanie podstawowych uzgodnień zawartych w dokumentacji uproszczonej lub projekcie budowlanym. Pozycja ma zastosowanie w przypadku konieczności opracowania odrębnej dokumentacji projektowej, opracowana mapy do celów projektowych na terenach PKP, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień wraz z uzyskaniem odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
14 | Projekty i opracowania związane z budową przyłącza na terenie Lasów Państwowych |  |  | szt. |  | 0
Roboty budowlano-montażowe
15 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą wykopu otwartego w nawierzchni nieutwardzonej | do długości 5 mb *** | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. |  | 0 | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, czasowej dzierżawy terenu na czas robót, wycinka, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy), obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza, zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym bez uwzględnienia kosztów z poz. 19-55. W zakres kosztów budowy wchodzą również koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na odcinku nawierzchni nieutwardzonej. Koszty ujęte w pozycjach nr 15 -18 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 19 - 23. UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 15 (16) lub 19 (20). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu.
16 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. |  | 0
17 |  | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb |  | 0 | Koszty jw. bez uwzględnienia robót związanych z budową odcinka pionowego przyłącza.
18 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb |  | 0
19 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą przewiertu/przecisku | do długości 5 mb *** | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. |  | 0 | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, koszty związane z czasową organizacją ruchu, koszty budowy komór przeciskowych (startowa i odbiorowa), zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym oraz z rurą osłonową dla przewiertu, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy) bez uwzględnienia kosztów z poz. 24 - 55, obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza. Do pozycji nie dolicza się dodatku za odtworzenie określonego w pkt od 26 do 29. Do długości odcinka przyłącza realizowanego metodą przecisku/przewiertu bierzemy jego rzeczywistą długość bez komór przeciskowych. Koszty ujęte w pozycjach nr 19-23 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 15 - 18. UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 19 (20) lub 15 (16). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu.
20 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. |  | 0
21 |  | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb |  | 0
22 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb |  | 0
23 |  | dodatek związany z realizacją przecisku przez obszar PKP |  | szt. |  | 0 | W zakres kosztów wchodzą opłaty związane z zajęciem terenu PKP, oraz wszelkie opłaty związane z organizacją ruchu kolei
24 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej (dotyczy metody wykopu otwartego) za 1 mb (dodatek do poz. od 15 do 18 |  | do DN 90 | mb |  | 0
25 |  |  | powyżej DN 90 | mb |  | 0
26 | Odtworzenie nawierzchni (dodatek do poz 15-18 przy nawierzchni innej niż nieutwardzona) za 1 mb przyłącza gazu |  | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | mb |  | 0 | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra bieżącego Przyłącza) dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia odtworzenia nieprzekraczająca szerokości do 1 m od osi Przyłącza i gazociągu. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Odtworzenie nawierzchni jest liczone dla całej długości Przyłącza umieszczonego pod tą nawierzchnią. Dodatek z poz. 30 - 33 dotyczy odtworzenia nawierzchni poza szerokością 1 m od osi Przyłącza i gazociągu.
27 |  |  | Tłuczeń/żwir itp.. | mb |  | 0
28 |  |  | Beton | mb |  | 0
29 |  |  | Asfalt | mb |  | 0
30 | Dodatek do standardowej szerokości odtworzenia wykraczającej poza szerokość ustaloną w poz. 26 - 29 w m2 |  | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | m2 |  | 0 | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Pozycja dotyczy powierzchni ponadstandardowej wynikającej z decyzji zarządcy drogi.
31 |  |  | Tłuczeń/żwir itp.. | m2 |  | 0
32 |  |  | Beton | m2 |  | 0
33 |  |  | Asfalt | m2 |  | 0
34 | Zakup i montaż armatury (dodatek): |  | zasuwa/zawór dn 25-50 (wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną) | szt. |  | 0 | Wykonawca dokonuje zakupu i montażu dodatkowej armatury. Informacja o konieczności zakupu i montażu będzie podawana przez Zamawiającego w Zamówieniu lub na etapie prac projektowych.
35 |  |  | ogranicznik przepływu gazu | szt. |  | 0
36 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej dwudzielnej za 1 mb rury (dodatek) |  |  | mb |  | 0
37 | Zakup i dostawa materiałów do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia PE |  | do dn 63 włącznie | kpl |  | 0 | Wchodzą w to koszty zakupu i dostawy na teren budowy: m.in. obejmy siodłowej do nawiercania lub trójnika do włączeń równoprzelotowego/redukcyjnego oraz innych niezbędnych kształtek do wykonania połączeń zgrzewanych/spawanych. Przedmiotowe koszty nie obejmują zasuwy/zaworu dn 25-50 wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną.
38 |  |  | powyżej dn 63 do dn 90 | kpl |  | 0
39 |  |  | powyżej dn 90 do dn 160 | kpl |  | 0
40 |  |  | powyżej dn 160 | kpl |  | 0
41 | Zakup i dostawa materiałow do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia stal |  | do dn 50 włącznie | kpl |  | 0
42 |  |  | powyżej dn 50 do dn 100 włącznie | kpl |  | 0
43 |  |  | powyżej dn 100 do dn 150 włącznie | kpl |  | 0
44 |  |  | powyżej dn 150 | kpl |  | 0
45 | Prace przygotowawcze pod włączenie w czynny gazociąg |  |  | szt. |  | 0 | Zakres prac obejmuje dodatkowe / ponowne roboty ziemne i zajęcie terenu bez wpięcia w czynny gazociąg.
46 | Prace włączeniowe gazoniebezpieczne na czynnych gazociągach |  |  | szt. |  | 0 | Zakres prac polega na wykonaniu prac włączeniowych gazoniebezpiecznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym zakresie.
47 | Pobranie szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż |  | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. |  | 0 | W cenie wliczony jest transport szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż na budowie. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. Pozycja opcjonalna z poz. 50 - 54.
48 |  |  | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. |  | 0
49 |  |  | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. |  | 0
50 | Zakup przez Wykonawcę, dostawa, montaż szafki gazowej |  | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. |  | 0 | W cenie wliczony jest zakup, dostawa, montaż szafki gazowej na budowie przez Wykonawcę. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. W przypadku konieczności montażu reduktora wielkość szafki musi uwzględniać możliwość jego montażu. Pozycja opcjonalna z poz. 47 - 49.
51 |  |  | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. |  | 0
52 |  |  | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. |  | 0
53 |  |  | szafka na dwa gazomierze | szt. |  | 0
54 |  |  | Dodatek do szafki gazowej wskazanej w poz. nr 53 za każdy kolejny gazomierz montowany w tej samej szafce | szt. |  | 0
55 | Montaż reduktora do 10 m3/h |  |  | szt. |  | 0 | W cenie wliczony jest transport reduktora z magazynu Zamawiającego oraz jego montaż na budowie.
suma |  |  |  |  | 0 | 0
..……………………………… (data, imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
* projekt budowlano-wykonawczy opracowany na mapie do celów projektowych
*** mb podane w cenniku są liczone jako rzut poziomy na mapie
Wartości podawane przez Oferenta w szt., kpl. będą liczone w liczbach całkowitych, natomiast jednostki mb, m2 będą podawane z dokladnością do 0,0 (dziesiętne)
Zamawiający wymaga, aby Oferenci przedstawili ceny realne, rzetelnie skalkulowane i odzwierciedlające rzeczywiste koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie oferowane ceny jednostkowe muszą być większe od 0,00 zł. Niedopuszczalne jest wpisywanie wartości nierealnych np. 0,00 zł, 0,01 zł itp. w jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego.
Suma pozycji 1 i 7 nie może być wyższa niż pozycja nr 4.
Cena pozycji nr 19 i 20 nie może być wyższa nić 120% ceny pozycji nr 15 i 16.
Cena pozycji nr 30 - 33 nie może być wyższa niż cena pozycji nr 26 - 29