Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- WSTĘP

Przedmiotem postępowania jest: realizacja prac uzupełniających i korygujących, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej celem doprowadzenia wykonanych instalacji ppoż. w budynkach 13A i 13B do zgodności z ustaleniami wynikającymi z Ekspertyzy Technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. 
tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

- Budynki 13A i 13B w ORLEN OIL Zakład Gdańsk oraz Stacja Energetyczna S10 w Rafinerii Gdańskiej 
Sp. z o.o.

- Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Prace należy wykonać zgodnie z zawartą Umową.

- Informacje techniczne

Wszystkie materiały, rozwiązania techniczne oraz sposób prowadzenia robót muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia robót na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis przedsięwzięcia:

- Ujęte w dokumentacji technicznej „ADS Studio” rozwiązania techniczne zostały zaakceptowane przez Rzeczoznawcę ds. ppoż.

- Zadaniem WYKONAWCY jest:

  - Powołanie Kierownika Budowy, który dokona stosownych wpisów w Dzienniku Budowy,

  - Realizacja prac wskazanych w dokumentacji wielobranżowej o nr 36841_R3, 36842_R3, 36870_R5, 36871_R5 i 39467_R0.

  - Wykonanie testów funkcjonalnych poszczególnych instalacji ppoż,

  - Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej poddanej akceptacji Rzeczoznawcy ds. Ppoż (Krzysztof Bagiński), oraz Nadzoru Autorskiego sprawowanego przez ADS Studio Anna Dubicka.

  - Wykonawca robót ma obowiązek uczestniczenia we wszelkich odbiorach kontrolnych wykonywanych przez przedstawicieli KM PSP oraz Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

  - Końcowe rozliczenie realizacji prac nastąpi po zakończeniu odbiorów na budynkach 13A i 13B przez KM PSP oraz PINB i podpisaniu obustronnie Protokołu odbioru końcowego robót.

Zakres prac objęty specyfikacją techniczną:

- Wykonanie zakresu prac na budynkach 13A i 13B (ORLEN OIL) oraz w Rozdzielni S10 (Rafineria Gdańska) opisanego w projekcie technicznym wykonanym przez ADS Studio Anna Dubicka:

  - Wykonanie zmian technicznych na budynku 13A – Hala Blendingu, wyspecyfikowanych w DT nr 36841, 36870, „zestawieniu prac w budynkach 13A, 13B i Stacji Energetycznej S10” oraz w „Przedmiarze robót i zestawienie materiałów”, które stanowią załącznik nr 1a i 1b do OPZ.

  - Wykonanie zmian technicznych na budynku 13B – Hala Konfekcjonowania oraz Rozdzielni S10 wyspecyfikowanych w DT nr 36842, 36871, 39467, „Zestawieniu prac w budynkach 13A 13B i Stacji Energetycznej S10 oraz Przedmiarze robót i zestawieniu materiałów”, które stanowią załącznik nr 1a i 1b do OPZ.

  - Zakończenie prace wykończeniowych:

    - Usunięcie wszelkich odpadów budowlanych,

    - Usunięcie rusztowań, maszyn i urządzeń użytych do realizacji zadania.

    - Przekazanie do użytkowania terenów objętych pracami.

  - Wykonanie wszelkich testów funkcjonalnych instalacji ppoż, w tym tych, które będą wymagane przy odbiorach przez KM PSP oraz PINB.

  - Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wielobranżowej dokumentacji powykonawczej zgodnej z zakresem wykonanych robót, która została pozytywnie zaopiniowana i została zaakceptowana przez Nadzór Autorski sprawowany przez ADS Studio Anna Dubicka i Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż (Krzysztof Bagiński).

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:

    - zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

    - dokumentację jakościową zawierającą ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane urządzenia,

    - kompletną dokumentację zawierającą dowody z dokonanych próbnych uruchomień systemów ppoż (protokoły z pomiarów i działania poszczególnych układów),

    - DTR oraz instrukcje obsługi okresowej zainstalowanych urządzeń,

    - Inne elementy i uzgodnienia niewymienione powyżej a niezbędne do wydania kompletnej dokumentacji odbiorowej.

    - Wykonawca przekaże 3 kpl. DT powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 w wersji elektronicznej (płyta DVD) dla każdej branży osobno. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na terenie Zamawiającego Standardami technicznymi, dostępnymi pod adresem:

https://rafineriagdanska.pl/3613/dla_dostawcow/standardy_techniczne

Zgodnie ze Standardami technicznymi jeden komplet dokumentacji należy złożyć w Archiwum Rafinerii Gdańskiej.

  - Udział w kompletowaniu całej dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania urzędowego pozwolenia na użytkowanie budynków,

  - Obecność Wykonawcy robót podczas odbiorów technicznych wykonywanych przez Kontrolera z ramienia KM PSP oraz PINB.

  - Wykonywanie wszystkich wymagalnych okresowych przeglądów dot. zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji (min. 24 m-ce).

V.	Warunki techniczne:

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności informacje w poniższym zakresie:

- Wykonanie poszczególnych robót objętych dokumentacją techniczną o nr 36841, 36842, 36870, 36871 
i 39467 wykonanej przez firmę ADS Studio Anna Dubicka w zakresie dostosowania istniejących instalacji do wymagań prawnych oraz rozwiązań wskazanych w Ekspertyzie technicznej, która uzyskała stosowne postanowienie PKW PSP w Gdańsku (dokumentacja wraz z załącznikami 1a i 1b do OPZ zostanie przekazana Oferentowi po złożeniu oświadczenia o poufności na platformie Connect).

  - Dokumentację opracować wg. obowiązujących Standardów Technicznych - grupa 6000, dostępnych pod linkiem:

https://rafineriagdanska.pl/3613/dla_dostawcow/standardy_techniczne

  - Opracowanie harmonogramu prac dostosowawczych instalacji ppoż. w obu budynkach 13A i 13B oraz Stacji energetycznej S10 w dniach kalendarzowych.

  - Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego, który będzie załącznikiem do Oferty handlowej Oferenta.

  - Opracowanie wyceny poszczególnych robót składowych zadania celem zabezpieczenia stosownych nakładów finansowych przez Zamawiającego i porównania z posiadanymi kosztorysami inwestorskimi.

UWAGI:

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego. Wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Inne wymogi:

- Ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie dla zastosowanych w projekcie technicznym materiałów i urządzeń,

- Zgłoszenie zakończenia robót wpisem do dziennika budowy w celu rozpoczęcia procedury wykonania odbiorów technicznych budynków przez KM Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzór Budowlany (zgłoszenie do urzędu w gestii Nadzoru inwestorskiego /Zleceniodawcy).

- Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie harmonogramu przeglądów na okres gwarancyjny (min 24. Miesiące) oraz okres pogwarancyjny (np. kolejne 8 lat) od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający wymaga wyszczególnienia oraz przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym przeglądów serwisowych/konserwatorskich (i innych) w liczbie co najmniej wymaganej przez producenta/ dostawcę urządzeń.

- Inne:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych, ewentualne koszty konsultacji i uzgodnień specjalistycznych, i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Dokumentacje należy opracować w języku polskim;

- Gwarancja min. 24 m-ce. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie harmonogramu przeglądów na okres gwarancyjny (min 24. Miesiące) oraz okres pogwarancyjny (np. kolejne 8 lat) od dnia podpisania protokołu odbioru. W ramach informacji dot. gwarancji należy przedstawić harmonogram oraz zakres wskazanych prac serwisowych/ utrzymaniowych.

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

Załączniki:

Załącznik nr 1a – Zestawienia prac w budynkach 13A 13B i Stacji Energetycznej S10

Załącznik nr 1b - Przedmiar robót + zestawienie materiałów,