## Arkusz2
Formularz cenowy na „Zaprojektuj i wybuduj” przyłącza gazu - Załącznik nr 13
Zadanie pn "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych przyłączy gazowych:
Bydgoszcz, ul. Frankego dz. 1/240
LP | ZAKRES RZECZOWY | Jednostka | ilość | Cena jednostkowa netto | kwota netto
|  |  |  | [w zł.] | (kol. 4x5)
[W zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę oraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich |  |  |  | 0
1.1 | Opracowanie projektu przyłącza gazu ś/c 32 PE L-14,00 m | szt | 1 |  | 0
1.2 | Mapa do celów projektowych | mb | 14 |  | 0
1.3 | Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości Q40 m3h | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Projekt organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Projekt odtworzenia nawierzchni | kpl | 1 |  | 0
2. | Całkowity koszt sprawowania nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów (Brak możłiwości wprowadzania 0) | szt | 5 |  | 0
3 | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  | 0
3.1 | Budowa przyłącza gazu ś/c 32 PE L-14,00 m | szt. | 1 |  | 0
3.2 | Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości Q40 m3h (zakup, dostawa i montaż) | szt. | 1 |  | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO (1+2+3) |  |  |  |  | 0