Załącznik nr  5 do OPZ

Wykaz dokumentów dla Wykonawców dotyczących projektowania 
i budowy sieci gazowej

- Wykaz dokumentów opublikowanych na stronie PSG sp. z o.o.:

  - Wymagania procesu inwestycyjnego/ Regulacje wewnętrzne, dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.psgaz.pl w zakładce dla Kontrahenta:

    - Załączniki do Procedury Realizacja Inwestycji i Remontów w PSG

    - Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto

    - Załączniki do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.

  - Wymagania techniczne/ Regulacje wewnętrzne dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.psgaz.pl w zakładce dla Kontrahenta:

    - Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych,

    - Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego 
i wysokiego ciśnieni,

    - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych (wraz z załącznikami)

    - Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych (wraz z załącznikami)

    - Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu (wraz z załącznikami)

    - Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych (wraz z załącznikami)

    - Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych

    - Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych (wraz z załącznikami)

    - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

    - Wymagania techniczne dla gazomierzy inteligentnych stosowanych w PSG

    - Wdrożone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

  - Wymagania BHP / Regulacje wewnętrzne dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.psgaz.pl w zakładce dla Kontrahenta:

    - Charakterystyka pracy oraz identyfikacja zagrożeń wraz z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach PSG – aktualne wydanie

    - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń podczas przebywania klientów i gości na terenie i obiektach PSG – aktualne wydanie

    - Wymagania w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.

    - Klauzula etyczna

  - Dokumenty będące ewentualnymi załącznikami do wybranych umów zawieranych przez PSG sp. z o.o. zgodnie z treścią danej umowy dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.psgaz.pl w zakładce dla Kontrahenta:

    - Ogólne Warunki Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (OWU)

    - Ogólne wytyczne dotyczące ubezpieczeń

    - Program Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

    - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.

    - Krajowy System e-Faktur (KSeF).

- Wykaz dokumentów udostępnianych na etapie postępowania przetargowego 
z poziomu portalu przetargowego w zakresie budowy sieci gazowej:

  - Zasady postępowania przy odbiorze gazociągów

  - Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej

  - Strona tytułowa Dokumentacji Odbiorowej Sieci Gazowej Elementów Instalacji Ochrony Katodowej

  - Zasady sporządzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

  - Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu

  - Protokół odbioru uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury

  - Karta Zasuw

  - Protokół odbioru izolacji elementów stalowych zabudowanych na gazociągach PE

  - Protokół przekazania placu budowy (z zapis dot. spawalnictwa)

  - Zasady organizacji,  wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych

  - Minimalne wymiary szafek gazowych dla poszczególnych gazomierzy miechowych stosowanych w PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku

  - Zasady wykonywania prac ziemnych

  - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowych

  - W przypadku realizacji inwestycji na terenie Gminy Kosakowo, należy obligatoryjne stosować się do wytycznych wskazanych w dokumencie pn. „Gmina Kosakowo_PRO-INTERNET_zasady współpracy”.

- Wykaz dokumentów udostępnianych na etapie postępowania przetargowego 
z poziomu portalu przetargowego w zakresie projektowania sieci gazowej:

  - Wytyczne do pozyskiwania tytułów prawych do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych wraz z załącznikami

- W zakresie umów „zaprojektuj i wybuduj” dotyczy wszystkich dokumentów wymienionych w punktach I ÷ III.