## Arkusz1
Formularz cenowy ujednolicony dla przyłączy gazu o poborze paliwa gazowego do 10 m3/h obejmujące średnice Dn25 - Dn63 PE Gazownia Środa Wielkopolska
[5 empty] | UWAGA: Należy wskazać właściwą stawkę podatku od towarów i usług VAT np. 23. STAWKA VAT (wybór z listy rozwijanej) |  |  | 23% |  | 0%
Lp. | Zakres |  |  | Jednostka | pkt. ** | Minimalna cena netto ustalona przez Zamawiającego PLN | Maksymalna cena netto ustalona przez Zamawiającego PLN | cena netto PLN | UWAGI | 5%
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej | [9 empty] | 8%
1 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb |  |  | szt. | 6 | 350 | 800 |  | W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych od poz. 5 do 11 | 23% | FAŁSZ
2 | Dokumentacja uproszczona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane przyłącza gazu wraz z niezbędnymi rysunkami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb w ramach każdego przyłącza |  |  | mb | 0.25 | 0.1 | 20 |  |  |  | FAŁSZ
3 | Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 1 |  |  | szt. | 1 | 100 | 200 |  | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 1, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią. |  | FAŁSZ
4 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - dla przyłącza do długości 30 mb * |  |  | szt. | 4 | 780 | 1600 |  | W zależności od wymogów Urzędu może to być projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego bądź oddzielnie projekt budowlany i projekt wykonawczy. W zakres opracowania nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 6 oraz od poz. 9 do 11. Koszt pozycji uwzględnia koszty opłat administracyjnych w tym m.in. opłatę skarbową za wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Koszt pozycji uwzględnia zakup mapy do celów projektowych. |  | FAŁSZ
5 | Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) przyłącza gazu wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami - za każdy kolejny mb powyżej 30 mb * w ramach każdego przyłącza |  |  | mb | 0.25 | 0.1 | 20 |  |  |  | FAŁSZ
6 | Opracowanie projektu budowalnego dla drugiego i każdego kolejnego przyłącza gazowego w ramach jednej dokumentacji - dodatek dotyczy pkt 4 |  |  | szt. | 1 | 100 | 200 |  | W zakres prac nie wchodzą koszty dokumentów wycenionych w poz. 4, a jedynie koszty związane z opracowaniem dodatkowych opisów, załączników graficznych oraz decyzji, opinii i uzgodnień w przypadku jeśli wystąpią. |  | FAŁSZ
7 | Opracowanie mapy do celów projektowych - dodatek dotyczy pkt 1 i 2 |  |  | szt. | 2 | 350 | 800 |  | W zakres kosztów nie wchodzą prace ujete w poz. 1 i 2 związane z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej oraz pozyskaniem niezbędnych rysunków i uzgodnień. W zakres kosztów należy uwzględnić wymagane prace/inwentaryzacje na mapie do celów projektowych. |  | FAŁSZ
8 | [8 empty] | Pozycja pusta.
9 | Projekt organizacji ruchu |  |  | szt. | 2 | 200 | 700 |  | W zakres prac nie wchodzi opracowanie projektu zmiany sygnalizacji świetlnej |  | FAŁSZ
10 | Projekt odtworzenia nawierzchni |  |  | szt. | 0.1 | 200 | 800 |  |  |  | FAŁSZ
11 | Operat wodno-prawny (przekroczenie cieków wodnych) |  |  | szt. | 0.1 | 400 | 1000 |  | Zakres kosztów obejmuje opracowanie operatu wodnoprawnego oraz poniesienie opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej |  | FAŁSZ
12 | Opracowanie dokumentacji archeologicznej - nadzór archeologiczny |  |  | szt. | 0.1 | 400 | 800 |  | Zakres kosztów obejmuje prowadzenie samego nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych, a nie obejmuje: prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii. |  | FAŁSZ
13 | Projekt przejścia przez obszar kolejowy wraz z uzgodnieniami PKP (tereny zamknięte) |  |  | szt. | 0.1 | 900 | 3000 |  | W zakres prac nie wchodzi dokonanie podstawowych uzgodnień zawartych w dokumentacji uproszczonej lub projekcie budowlanym. Pozycja ma zastosowanie w przypadku konieczności opracowania odrębnej dokumentacji projektowej, opracowana mapy do celów projektowych na terenach PKP, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień wraz z uzyskaniem odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę. |  | FAŁSZ
14 | Projekty i opracowania związane z budową przyłącza na terenie Lasów Państwowych |  |  | szt. | 0.1 | 200 | 1000 |  |  |  | FAŁSZ
Roboty budowlano-montażowe
15 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą wykopu otwartego w nawierzchni nieutwardzonej | do długości 5 mb *** | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. | 9 | 1800 | 4500 |  | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, czasowej dzierżawy terenu na czas robót, wycinka, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy), obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza, zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym bez uwzględnienia kosztów z poz. 19-55. W zakres kosztów budowy wchodzą również koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na odcinku nawierzchni nieutwardzonej. Koszty ujęte w pozycjach nr 15 -18 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 19 - 23. UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 15 (16) lub 19 (20). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu. |  | FAŁSZ
16 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. | 8 | 1800 | 4700 |  |  |  | FAŁSZ
17 |  | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb | 2 | 25 | 110 |  | Koszty jw. bez uwzględnienia robót związanych z budową odcinka pionowego przyłącza. |  | FAŁSZ
18 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb | 2 | 30 | 120 |  |  |  | FAŁSZ
19 | Budowa przyłącza gazu średniego/niskiego ciśnienia metodą przewiertu/przecisku | do długości 5 mb *** | od dn 25 PE do dn 32 PE | szt. | 9 | 1800 | 4700 |  | W zakres prac wchodzi m.in. prace ziemne, w tym przygotowanie wykopu pod włączenie w czynny gazociąg, organizacja terenu budowy, koszty związane z czasową organizacją ruchu, koszty budowy komór przeciskowych (startowa i odbiorowa), zakup i montaż wszystkich materiałów składających się na montaż przyłącza z odcinkiem pionowym oraz z rurą osłonową dla przewiertu, odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (trawnik, drzewa i krzewy) bez uwzględnienia kosztów z poz. 24 - 55, obsługa geodezyjna obejmująca całą długość przyłącza. Do pozycji nie dolicza się dodatku za odtworzenie określonego w pkt od 26 do 29. Do długości odcinka przyłącza realizowanego metodą przecisku/przewiertu bierzemy jego rzeczywistą długość bez komór przeciskowych. Koszty ujęte w pozycjach nr 19-23 nie mogą dotyczyć tego samego odcinka przyłącza co koszty ujęte w poz. 15 - 18. UWAGA: Do budowy pierwszych 5 mb przyłącza będzie liczona poz. 19 (20) lub 15 (16). Zakaz łączenia tych pozycji w jednym zleceniu. |  | FAŁSZ
20 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | szt. | 8 | 1800 | 4900 |  |  |  | FAŁSZ
21 |  | za każdy kolejny 1 mb dla przyłączy powyżej 5 mb | od dn 25 PE do dn 32 PE | mb | 2 | 25 | 110 |  |  |  | FAŁSZ
22 |  |  | od dn 40 PE do dn 63 PE | mb | 2 | 30 | 120 |  |  |  | FAŁSZ
23 |  | dodatek związany z realizacją przecisku przez obszar PKP |  | szt. | 0.1 | 400 | 2500 |  | W zakres kosztów wchodzą opłaty związane z zajęciem terenu PKP, oraz wszelkie opłaty związane z organizacją ruchu kolei |  | FAŁSZ
24 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej (dotyczy metody wykopu otwartego) za 1 mb (dodatek do poz. od 15 do 18) |  | do DN 90 | mb | 0.1 | 6 | 40 |  |  |  | FAŁSZ
25 |  |  | powyżej DN 90 | mb | 0.1 | 11 | 60 |  |  |  | FAŁSZ
26 | Odtworzenie nawierzchni (dodatek do poz 15-18 przy nawierzchni innej niż nieutwardzona) za 1 mb przyłącza gazu |  | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | mb | 5 | 40 | 150 |  | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra bieżącego Przyłącza) dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia odtworzenia nieprzekraczająca szerokości do 1 m od osi Przyłącza i gazociągu. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Odtworzenie nawierzchni jest liczone dla całej długości Przyłącza umieszczonego pod tą nawierzchnią. Dodatek z poz. 30 - 33 dotyczy odtworzenia nawierzchni poza szerokością 1 m od osi Przyłącza i gazociągu. |  | FAŁSZ
27 |  |  | Tłuczeń/żwir itp.. | mb | 4 | 15 | 50 |  |  |  | FAŁSZ
28 |  |  | Beton | mb | 2 | 70 | 280 |  |  |  | FAŁSZ
29 |  |  | Asfalt | mb | 5 | 250 | 600 |  |  |  | FAŁSZ
30 | Dodatek do standardowej szerokości odtworzenia wykraczającej poza szerokość ustaloną w poz. 26 - 29 w m2 |  | Kostka betonowa, płytki chodnikowe, trylinka itp.. | m2 | 0.25 | 25 | 110 |  | W zakres prac wchodzą m.in. koszty zajęcia pasa drogowego oraz wdrożenia projektu organizacji ruchu na odcinku nawierzchni utwardzonej. W zakres odtworzenia wchodzi również odtworzenie podbudowy pod nawierzchniami. Pozycja dotyczy powierzchni ponadstandardowej wynikającej z decyzji zarządcy drogi. |  | FAŁSZ
31 |  |  | Tłuczeń/żwir itp.. | m2 | 0.25 | 10 | 40 |  |  |  | FAŁSZ
32 |  |  | Beton | m2 | 0.25 | 40 | 220 |  |  |  | FAŁSZ
33 |  |  | Asfalt | m2 | 0.25 | 170 | 500 |  |  |  | FAŁSZ
34 | Zakup i montaż armatury (dodatek): |  | zasuwa/zawór dn 25-50 (wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną) | szt. | 0.5 | 700 | 1400 |  | Wykonawca dokonuje zakupu i montażu dodatkowej armatury. Informacja o konieczności zakupu i montażu będzie podawana przez Zamawiającego w Zamówieniu lub na etapie prac projektowych. |  | FAŁSZ
35 | [8 empty] | Pozycja pusta.
36 | Zakup, dostawa i montaż rury osłonowej dwudzielnej za 1 mb rury (dodatek) |  |  | mb | 0.1 | 19 | 35 |  |  |  | FAŁSZ
37 | Zakup i dostawa materiałów do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia PE |  | do dn 63 włącznie | kpl | 2.5 | 70 | 360 |  | Wchodzą w to koszty zakupu i dostawy na teren budowy: m.in. obejmy siodłowej do nawiercania lub trójnika do włączeń równoprzelotowego/redukcyjnego oraz innych niezbędnych kształtek do wykonania połączeń zgrzewanych/spawanych. Przedmiotowe koszty nie obejmują zasuwy/zaworu dn 25-50 wraz z płytą betonową (obrukiem), przedłużką oraz skrzynką uliczną |  | FAŁSZ
38 |  |  | powyżej dn 63 do dn 90 | kpl | 2 | 75 | 480 |  |  |  | FAŁSZ
39 |  |  | powyżej dn 90 do dn 160 | kpl | 1 | 110 | 720 |  |  |  | FAŁSZ
40 |  |  | powyżej dn 160 | kpl | 1 | 220 | 960 |  |  |  | FAŁSZ
41 | Zakup i dostawa materiałow do włączenia w czynny gazociąg średniego i niskiego ciśnienia stal |  | do dn 50 włącznie | kpl | 1 | 120 | 450 |  |  |  | FAŁSZ
42 |  |  | powyżej dn 50 do dn 100 włącznie | kpl | 1 | 120 | 450 |  |  |  | FAŁSZ
43 |  |  | powyżej dn 100 do dn 150 włącznie | kpl | 1 | 120 | 450 |  |  |  | FAŁSZ
44 |  |  | powyżej dn 150 | kpl | 1 | 120 | 450 |  |  |  | FAŁSZ
45 | Prace przygotowawcze pod włączenie w czynny gazociąg |  |  | szt. | 0.1 | 55 | 600 |  | Zakres prac obejmuje dodatkowe / ponowne roboty ziemne i zajęcie terenu bez wpięcia w czynny gazociąg. |  | FAŁSZ
46 | Prace włączeniowe gazoniebezpieczne na czynnych gazociągach |  |  | szt. | 5 | 300 | 800 |  | Zakres prac polega na wykonaniu prac włączeniowych gazoniebezpiecznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym zakresie. |  | FAŁSZ
47 | Pobranie szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż |  | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. | 0.5 | 30 | 400 |  | W cenie wliczony jest transport szafki gazowej z magazynu Zamawiającego oraz jej montaż na budowie. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. Pozycja opcjonalna z poz. 50 - 54. |  | FAŁSZ
48 |  |  | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. | 0.5 | 40 | 400 |  |  |  | FAŁSZ
49 |  |  | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. | 0.5 | 40 | 400 |  |  |  | FAŁSZ
50 | Zakup przez Wykonawcę, dostawa, montaż szafki gazowej |  | Typ I - naścienna, z tylną ścianką, montowana na elewacji | szt. | 1 | 215 | 950 |  | W cenie wliczony jest zakup, dostawa, montaż szafki gazowej na budowie przez Wykonawcę. W koszty nie wchodzi montaż, zakup reduktora, który jest wyceniony w odrębnej pozycji. Gazomierz montowany jest przez PSG. W przypadku konieczności montażu reduktora wielkość szafki musi uwzględniać możliwość jego montażu. Pozycja opcjonalna z poz. 47 - 49. |  | FAŁSZ
51 |  |  | Typ 2A - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie prefabrykowanej wykonanej z betonu | szt. | 1.5 | 700 | 1050 |  |  |  | FAŁSZ
52 |  |  | Typ 2B - wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na podstawie z tworzywa sztucznego | szt. | 1.5 | 700 | 1050 |  |  |  | FAŁSZ
53 |  |  | szafka na dwa gazomierze | szt. | 1.5 | 1080 | 1800 |  |  |  | FAŁSZ
54 |  |  | Dodatek do szafki gazowej wskazanej w poz. nr 53 za każdy kolejny gazomierz montowany w tej samej szafce | szt. | 0.5 | 50 | 500 |  |  |  | FAŁSZ
55 | [8 empty] | Pozycja pusta.
|  |  | suma |  | 100 | 17211.2 | 48455 | 0
Wykonawca zobowiązany jest zaproponować ceny niższe od cen maksymalnych podanych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji w Formularzu Cenowym lub równe cenom maksymalnym podanym przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji w Formularzu Cenowym. Formularz Cenowi stanowi Załączniki nr 1 do Formularza Ofertowego
Wykonawca zobowiązany jest zaproponować ceny wyższe od cen minimalnych podanych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji w Formularzu Cenowym lub równe cenom minimalnym podanym przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji w Formularzu Cenowym. Formularz Cenowi stanowi Załączniki nr 1 do Formularza Ofertowego
Wykonawca zobowiązany jest do podania cen dla każdej z pozycji punktowanych w Formularzu Ofertowym.
* projekt budowlano-wykonawczy opracowany na mapie do celów projektowych
** punktacja / wagi poszczególnych pozycji w zależności od udziału w wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia
*** mb podane w cenniku są liczone jako rzut poziomy na mapie
Wartości podawane przez Wykonawcę w szt., kpl. będą liczone w liczbach całkowitych, natomiast jednostki mb, m2 będą podawane z dokladnością do 0,0 (dziesiętne)
Suma pozycji 1 i 7 nie może być wyższa niż pozycja nr 4
Cena pozycji nr 19 i 20 nie może być wyższa niż 120% ceny pozycji nr 15 i 16.
Cena pozycji nr 30 - 33 nie może być wyższa niż cena pozycji nr 26 - 29
Cena pozycji nr 15, 17, 19 i 21 nie może być wyższa niż cena pozycji nr 16, 18, 20 i 22