Protokół z odpowietrzania i napełniania  paliwem gazowym

sieci gazowej metodą próżniową

…………………………….., dnia………….…….

- Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gazowniczego………………………………………….

(imię i nazwisko)

2. Kierownik Budowy ……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

3. ………………………………          …………………………………………………………

(imię i nazwisko)

4. ………………………………          …………………………………………………………

(imię i nazwisko)

- Nazwa obiektu gazowniczego: gazociąg/przyłącze(-a)* podwyższonego średniego / wysokiego ciśnienia*

- gazociąg  stal /PE*  …………DN/dn*………………… SDR*…………..L=……………mb

odcinek …………………………………………………………………………………………

- gazociąg  stal /PE*  …………DN/dn*………………… SDR*…………..L=……………mb

odcinek …………………………………………………………………………………………

- gazociąg  stal /PE*  …………DN/dn*………………… SDR*…………..L=……………mb

odcinek …………………………………………………………………………………………

- przyłącze* stal /PE*  ……DN/dn* ………..SDR* ………..L=…………mb      szt. ……...

- przyłącze* stal /PE*  ……DN/dn* ………..SDR* ………..L=…………mb      szt. ……...

- Osoba odpowiedzialna za przebieg próby: ………………………………..........

- Zastosowana aparatura kontrolno-pomiarowa:

Manometr precyzyjny próżniowy (podciśnienia, klasy 1,0 lub dokładniejszy):

- nr fabryczny: ……………………………

- klasa: ……………………………………

- zakres: ………………………………….

- wskazujący / rejestrujący*

- Przebieg próby szczelności:

    - Osiągnięte podciśnienie  -……………....hPa

    - Rozpoczęcie próby: 	data ……………., godzina…………, minuta……………

    - Zakończenie próby:	data ……………., godzina…………, minuta……………

    - Czas trwania próby:………….. min

    - Podciśnienie podczas próby: stałe / zmienne *

- Załączono świadectwo uwierzytelnienia manometru precyzyjnego próżniowego i graficzny zapis (wydruk, taśmę) z manometru rejestrującego*.

- Wynik próby szczelności: pozytywny / negatywny *

- Po napełnieniu / nie napełnieniu*  paliwem gazowym, komisja postanawia: dopuścić / nie dopuścić* przedmiotowy gazociąg / przyłącze gazowe* do odbioru końcowego.

Podpisy komisji:

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….