| Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów OBi/61/2502333 Biedaszki gm. Kętrzyn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element PSP | Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.. | Iliość/długość | wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN ) |
| 1 | P.61.25/02333-P-INN-1X63 | Wymiana; P1-Rs/LZV/LZR/F | 1 szt. |  |
| 2 | P.61.25/02333-P-PNK-1PNK | Przyłącz kablowe, ZKP;YAKXS 4x70 P1-Rs/LZV/LZR/F | 37m 1 szt. |  |
|  |  | Razem |  |  |