| Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów OBI/61/2501994 Kosewo dz. 10-256/2, gm. Mrągowo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element PSP | Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.. | Iliość/długość | wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN ) |
| 1 | P.61.25/01994-R-KNN-1KNN | YAKXS 4x120mm2, mufa przelotowa | 8 m 1 szt. |  |
| 2 | P.61.25/01994-P-INN-1X13 | P3-Rs/LZV/LZR/F (Z6108657) | 1 szt. |  |
|  |  | Razem |  |  |