| Załącznik nr 5 do STWiORB – Formularz Podziału kosztów OBI/61/2601192 Kocibórz dz. 14-183/3 gm. Reszel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element PSP | Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.. | Iliość/długość | wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN ) |
| 1 | P.61.26/01192-R-STN-1STN | Rozłącznik: SZ.400.3 WT-2/gG 160A Most prądlowy: AsXSn 4x120mm2 | 1 kpl. 8 m |  |
| 2 | P.61. 26/01192-P-PNK-1PNK | Przyłącze kablowe nN: YAKXS 4x120mm2 ZKP: P1-Rs/LZV/LZR/F (Z6108659) | 16 m 1 szt. |  |
|  |  | Razem |  |  |