Ogólny zakres prac w branży elektrycznej

Specyfikacja przedmiotu prac realizowanych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje:

Maszyny elektryczne wirnikowe

- silniki asynchroniczne, synchroniczne i prądu stałego

- prądnice i generatory

- turbogeneratory i hydrogeneratory,

- maszyny specjalne: serwonapędy itp.

W zakresie:

- przeglądy i naprawy warsztatowe w tym przezwojenia

- serwis obiektowy (przeglądy, osiowania, naprawy)

- Próby biegu jałowego i obciążeniowe, wyznaczanie sprawności silników nn i SN

- pomiary tg delta i WNZ silników SN

- pomiary izolacji międzyzwojowej

- badania termowizyjne klatki wirnika i pakietu stojana.

Transformatory rozdzielcze

- przeglądy i naprawy warsztatowe

- przezwojenia

- pomiary - rezystancja izolacji, tg delta uzwojeń i przepustów, pomiar prądów, magnesujących, PPZ, FRA

Infrastruktura elektroenergetyczna

- przeglądy rozdzielnic SN, nn i transformatorów

- pełne badania i konserwacje wyłączników SN i nn

- modernizacje aparatury EAZ (w tym programowanie sterowników polowych)

- remonty związane z wymianą uszkodzonych aparatów oraz/lub kabli

- modernizacje pól i retrofity w stacjach EE

- wykonanie instalacji elektrycznych SN i nn (w tym w strefach zagrożonych wybuchem w standardzie EX)

- montaż, badania i retrofity  urządzeń i aparatury SN, nn, stacji transformatorowych i obiektów elektroenergetycznych

- wykonywanie ogrzewania elektrycznego rurociągów

- przegląd stacji transformatorowych i  GPZ

- oględziny i badania termowizyjne

- badanie sprzętu elektroizolacyjnego

- analiza parametrów sieci.

- próby napięciowe kabli elektroenergetycznych napięciem wolnozmiennym VLF.

- pomiary instalacji odgromowej.

- badanie ochrony przeciwporażeniowej nn i SN

- badania termowizyjne instalacji elektroenergetycznej