## Załącznik nr 1
Załącznik do Formularza oferty - Zadanie nr 1
„Dostawa materiałów antykorozyjnych i testerów szczelności dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie”
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | nazwa oferowanego produktu/producent | Cena jednostkowa za op. [zł netto] | Wartosć łączna [zł netto] (3x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1. | Antykorozyjny płyn gruntujący dla taśm powłokowych z klasą izolacji C30- roztwór mieszaniny żywic syntetycznych z dodatkiem inhibitorów korozji naprężeniowej, w rozpuszczalniku organicznym, Temperatura stosowania min. 0°C do +40°C, wydajność 10÷14m²/litr, opakowanie 1l | 200 | szt. (litr) |  |  | 0
2. | Taśma miękka typu DENSO, szerokość: 100 mm, długość 1 szt. rolki: 10 m | 220 | szt. |  |  | 0
3. | Taśma antykorozyjna bitumiczna, szerokość: 100 mm, długość 1 szt. rolki: 10 m (taśmowa powłoka bitumiczna zgodna z normą PN-EN 12068 do izolacji przeciwkorozyjnej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i temperaturze pracy ciągłej do 30°C) | 250 | szt. |  |  | 0
4. | Taśma zewnętrzna (cienka), żółta, szerokość: 50 mm, długość 1 szt. rolki: 20 m | 700 | szt. |  |  | 0
5. | Taśma antykorozyjna żółta, szerokość 50 mm, długość 1 szt. rolki: 15 m (taśmowa powłoka „PE” zgodna z normą PN-EN 12068 do izolacji przeciwkorozyjnej o średniej klasie wytrzymałości mechanicznej i temperaturze pracy ciągłej do 30°C ) | 250 | szt. |  |  | 0
6. | Dwutaśmowy system przeciwkorozyjny -taśma wewnętrzna, szerokość 50 mm, długość rolki: 15 m, klasa C50 (taśmowa powłoka „PE” zgodna z normą PN-EN 12068) | 40 | szt. |  |  | 0
7. | Dwutaśmowy system przeciwkorozyjny -taśma zewnętrzna, kolor żółty lub biały, szerokość 50 mm, długość rolki: 30 m, klasa C50 (taśmowa powłoka „PE” zgodna z normą PN-EN 12068) | 30 | szt. |  |  | 0
8. | Płyn gruntujący dla dwutaśmowego systemu przeciwkorozyjnego klasą izolacji C50- roztwór mieszaniny żywic syntetycznych i butylokauczuku z dodatkiem inhibitorów korozji naprężeniowej, w rozpuszczalniku organicznym; opakowanie 1l | 30 | szt. |  |  | 0
Łącznie: | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 2
Załącznik do Formularza oferty - Zadanie nr 2
„Dostawa materiałów antykorozyjnych i testerów szczelności dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – umowa ramowa”
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | nazwa oferowanego produktu/producent | Cena jednostkowa za op. [zł netto] | Wartosć łączna [zł netto] (3x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Tester szczelności (pianka może składać się np. z mydła i dwutlenku węgla. Zamawiający dopuszcza zastosowanie chemicznie innych preparatów pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów zwartych w SWZ możliwość pracy do - 20°C), poj. 400 ml | 1200 | szt. |  |  | 0
2 | Nić uszczelniająca do gwintów (przędza wielowłókienkowa powleczona obojętną, silikonową pastą na bazie oleju), zakres temp. -18°C do +60°C, do gazu, ciśnienie do 16 barów, min. 150 mb w opakowaniu | 60 | szt. |  |  | 0
3 | Pasta uszczelniająca do gwintów, opakowanie 250 g | 200 | szt. |  |  | 0
4 | Konopie lniane op. 100 g | 200 | szt. |  |  | 0
5 | Chusteczki do PE, opakowanie 100 szt. | 60 | szt. |  |  | 0
Łącznie: | [5 empty] | 0