Załącznik Nr 8 Do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

„Kompleksowa realizacja modernizacji przyłączy gazowych na terenie PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku Gazowni w Gdańsku oraz Sopocie”

Nr zapytania ofertowego:

Dane Wykonawcy:

Nazwa: 	……………………………………

Adres: 	……………………………………

Nr telefonu: 	……………………………………

NIP:		……………………………………

Regon:	……………………………………

Osoba do kontaktu:

Oferuję/ Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszystkimi, zawartymi  
w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia, wymaganiami:

| Lp. | Zakres |  | cena netto PLN | VAT | cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlano-montażowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty budowlano-montażowe przyłącza PE w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 32 PE wraz z obsługą geodezyjną budowy | przyłącze do 5 mb (włącznie) z wykluczeniem robót i materiałów włączeniowych z uwzględnieniem m.in: - prace ziemne związane z przygotowaniem miejsca włączenia, - montażu przyłącza po trasie istniejącego przyłącza gazu w wykopie otwartym lub przy pomocy przecisku/przewiertu, - dostawa i montaż rury osłonowej, - montażu kurka głównego kulowego stalowego równoprzelotowego, - montażu stalowego odcinka pionowego przyłącza w istniejącej skrzynce gazowej wraz z połączeniem z instalacją wewnętrzną za pomocą elementu rozłącznego, - demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu. |  |  |  |
| 2 |  | Dodatkowo za każdy kolejny 1 mb przyłącza powyżej 5 mb ułożony po trasie istniejącego przyłącza wykonany wykopem otwartym lub przeciskiem/przewiertem zgodnie z rzeczywistym wykonaniem wskazanym w Protokole z odbioru końcowego przyłącza (z uwzględnieniem m.in. demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu). |  |  |  |
| 3 | Roboty budowlano-montażowe przyłącza PE w zakresie średnic dn 63 PE wraz z obsługą geodezyjną budowy | przyłącze do 5 mb (włącznie) z wykluczeniem robót i materiałów włączeniowych z uwzględnieniem m.in: - prace ziemne związane z przygotowaniem miejsca włączenia, - montażu przyłącza po trasie istniejącego przyłącza gazu w wykopie otwartym lub przy pomocy przecisku/przewiertu, - dostawa i montaż rury osłonowej, - montażu kurka głównego kulowego stalowego równoprzelotowego, - montażu stalowego odcinka pionowego przyłącza w istniejącej skrzynce gazowej wraz z połączeniem z instalacją wewnętrzną za pomocą elementu rozłącznego, - demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu. |  |  |  |
| 4 |  | Dodatkowo za każdy kolejny 1 mb przyłącza powyżej 5 mb ułożony po trasie istniejącego przyłącza wykonany wykopem otwartym lub przeciskiem/przewiertem zgodnie z rzeczywistym wykonaniem wskazanym w Protokole z odbioru końcowego przyłącza (z uwzględnieniem m.in. demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu). |  |  |  |
| 5 | Roboty budowlano-montażowe przyłącza PE w zakresie średnic dn 90 PE wraz z obsługą geodezyjną budowy | przyłącze do 5 mb (włącznie) z wykluczeniem robót i materiałów włączeniowych z uwzględnieniem m.in: - prace ziemne związane z przygotowaniem miejsca włączenia, - montażu przyłącza po trasie istniejącego przyłącza gazu w wykopie otwartym lub przy pomocy przecisku/przewiertu, - dostawa i montaż rury osłonowej, - montażu kurka głównego kulowego stalowego równoprzelotowego, - montażu stalowego odcinka pionowego przyłącza w istniejącej skrzynce gazowej wraz z połączeniem z instalacją wewnętrzną za pomocą elementu rozłącznego, - demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu. |  |  |  |
| 6 |  | Dodatkowo za każdy kolejny 1 mb przyłącza powyżej 5 mb ułożony po trasie istniejącego przyłącza wykonany wykopem otwartym lub przeciskiem/przewiertem zgodnie z rzeczywistym wykonaniem wskazanym w Protokole z odbioru końcowego przyłącza (z uwzględnieniem m.in. demontażu kolidujących elementów wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazu). |  |  |  |
| 7 | Roboty ziemne oraz odtworzeniowe związane z wykonaniem przyłącza | za 1m2 odtworzonej nawierzchni utwardzonej rozbieralnej np. płytki, kostka, żwir, tłuczeń |  |  |  |
| 8 |  | za 1m2 odtworzonej nawierzchni utwardzonej nierozbieralnej typu beton |  |  |  |
| 9 |  | za 1m2 odtworzonej nawierzchni utwardzonej nierozbieralnej typu asfalt |  |  |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy pn. „06_ZAŁ_NR_5_DO_UMOWY_FORMULARZ_OFERTOWY.”przygotowany 
w formacie xlsx., w której wartości muszą być tożsame z wskazanymi  w formularzu ofertowym.

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje do przygotowania oferty.

Zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
i formie określonej w Zapytaniu ofertowym w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto.

Przedmiot Zamówienia zrealizuję sam / następującą część powierzę Podwykonawcom1 …….....……………………………………………………………….…...........................

Obowiązki koordynata Umowy powierzamy Pani/Panu …………………, tel. ………….,                   e-mail: ……………………………………….

Adres mailowy z którego będą wysyłane faktury elektroniczne…………………………………...

Zgodnie z obowiązującym prawem przetwarzam dane osobowe, w tym powierzane przez inne podmioty dane osobowe od roku …………………,

Spełniam warunki ochrony określone standardowymi klauzulami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c Rozporządzenia), w szczególności nie zachodzi sytuacja, że uniemożliwia mi tego wewnętrzne prawo obowiązujące w ……………….[należy wskazać nazwę kraju],

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w …………………….. [należy wskazać miejsca przetwarzania danych osobowych – miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu],

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w systemie teleinformatycznym stanowiącym własność Wykonawcy / …………………… [ewentualnie należy wskazać inny podmiot będący np. podwykonawcą Wykonawcy]......................

Do uzupełnienia w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Faktury będą wystawiane przez Lidera Konsorcjum/Członka Konsorcjum.

……………………..data…………………                  …………………………………………………………